## 设备数据
设备id | 设备类型 | 功能 | 数据项编号 | 数据类型 | 寄存器点位 | 二进制点 | 功能码 | 数据长度（字节数） | 信号名称 | 设备状态 | 数据状态 | 是否预留 | 服务端JSON配置 | 客户端JSON配置 | 功能描述

## 设备类型对应关系
1 | 车道指示器
2 | 带左转车道指示器
3 | 交通信号灯
4 | 带左转交通信号灯
5 | 亮度检测器（洞外）
6 | 应急照明
7 | 加强照明
8 | 引道照明
9 | 基本照明
10 | 射流风机
11 | 光伏板
12 | 卷帘门
13 | 消防水泵
14 | PLC主机
15 | 消防水池
16 | 隧道内可变信息标志
17 | 风速风向检测器
18 | 亮度检测器（洞内）
19 | CO/VI检测器
20 | 微波车辆检测器
21 | 紧急电话
22 | 广播
23 | 固定摄像机（枪机）
24 | 云台摄像机（球机）
25 | 抓拍摄像机
26 | 激光雷达
27 | 毫米波雷达
28 | 远传压力表
29 | 巡检机器人
30 | 智能疏散标志
31 | 智能诱导灯
32 | 声光报警器
33 | 智能消防炮
34 | 广播主机
35 | 变电所
36 | 门架式可变信息标志
37 | 轴流风机
38 | 消防栓
39 | 智能手动报警按钮
40 | 火焰探测器
41 | 温湿度传感器
42 | 水浸传感器
43 | 低频巡检柜
44 | 电伴热
45 | 警示灯带
46 | 轮廓标
47 | 测控执行器
48 | 风机内外振动仪检测器
49 | 潜水深井泵
1030 | 智能疏散标志控制器
1031 | 智能诱导灯控制器
1046 | 轮廓标控制器

## 隧道对应关系
JQ-JiNan-WenZuBei-MJY | 胡山隧道
JQ-WeiFang-JiuLongYu-HSD | 杭山东隧道
JQ-WeiFang-JiuLongYu-JJL | 金家楼隧道
JQ-WeiFang-JiuLongYu-MAS | 马鞍山隧道
JQ-WeiFang-MiaoZi-BJY | 北甲峪隧道
JQ-WeiFang-MiaoZi-WCL | 万昌溜隧道
JQ-WeiFang-YangTianShan-SZS | 双子山隧道
JQ-WeiFang-YangTianShan-YTS | 仰天山隧道
JQ-ZiBo-TaiHe-PDS | 盘顶山隧道
JQ-ZiBo-TaiHe-QFL | 青风岭隧道

## 设备大类对应关系
1 | 交通信号灯
2 | 亮度检测器
3 | 摄像机
4 | 紧急电话广播
5 | 火灾报警
6 | 巡检机器人
7 | 智能消防炮
8 | 可变信息标志
9 | 雷达
10 | PLC主机
11 | 微波车辆检测器
12 | CO/VI检测器
13 | 风速风向检测器
14 | 智能诱导灯
15 | 智能疏散标志
16 | 风机
17 | 照明
18 | 卷帘门
19 | 消防栓
20 | 远传压力表
21 | 消防水泵
22 | 液位传感器
23 | 消防水池
24 | 光伏棚洞
25 | 变电所
26 | 车道指示器

## 设备品牌对应关系
0001 | 惠尔视
0002 | 同大
0003 | 鼎商
0004 | 速腾
0005 | 大唐高鸿
0006 | 三思
0007 | 宇视
0008 | 太新
0009 | 齐鲁通
0010 | 南京鼎恩
0011 | 电明同洲
0012 | 天津光电
0013 | 海康威视
0014 | 大华
0015 | 钛星
0016 | 曼德克
0017 | 上海勋飞
0018 | 天星北斗
0019 | 山高检测中心
0020 | 交科院
0021 | 公科飞达
0022 | Bu-Laser
0023 | 山东华科半导体研究院有限公司
0024 | 招商新智科技有限公司
0025 | 杭州融磐科技有限公司
0026 | 河北德冠隆电子科技有限公司
0027 | 山东飞博赛斯光电科技有限公司
0028 | 深圳秋田
0029 | USRegal
0030 | 奥邦
0031 | 鼎讯
0032 | 山东高速信息集团
0033 | 华睿交通科技
0034 | 江苏数智元
0035 | 匡力
0036 | 路安
0037 | 深圳华路安
0038 | 浙江高速信息
0039 | 中国移动
0040 | 中路智链科技
0041 | 北京安航达科技有限公司
0042 | 东莞市蓝宇激光有限公司
0043 | 天津纤测道客科技发展有限公司
0044 | ITC广州市保伦电子有限公司
0045 | 赛康交安
0046 | 信可复合屏
0048 | 华为技术有限公司
0049 | 信通智合（北京）科技有限公司
0050 | 光电比特
0052 | 阿里
0053 | 万集
0054 | 山东仁智信息工程有限公司
0055 | 江苏新爱能
0056 | 欧姆龙
0057 | 山东正晨
0058 | 上海勋光
0059 | 深圳显科
0060 | 深圳兴电
0061 | 西核彩桥
0062 | 三晶
0063 | 鸿蒙
086d2f094ea64d759e5eda92f71392db | 北京卓视智通科技有限责任公司

## 外部系统对应关系
140 | 三晶照明
151 | 路网大脑
152 | 火灾报警系统
153 | 兴电紧急电话广播管理系统
154 | 杭山东隧道系统
155 | 能源管控平台
156 | 飞檐隧道机器人平台

## Sheet1
设备名称 | 数据项 | 客户端stateConfig | 客户端resConfig | 服务器address | 服务器pointValue | 服务器bit
带左转交通信号灯 | 绿灯 | {"RO1":false,"RO2":false,"RO3":false,"RO4":true} | ["SI1","SI2","SI3","SI4"] | 0 | 1000 | 4
带左转交通信号灯 | 红灯 | {"RO1":false,"RO2":false,"RO3":false,"RO5":true} | ["SI1","SI2","SI3","SI5"] | 1 | 1001 | 4
带左转交通信号灯 | 黄灯 | {"RO1":false,"RO2":false,"RO3":false,"RO6":true} | ["SI1","SI2","SI3","SI6"] | 2 | 1002 | 4
带左转交通信号灯 | 左转 | {"RO1":false,"RO2":false,"RO3":false,"RO7":true} | ["SI1","SI2","SI3","SI7"] | 3 | 1003 | 4