## 接口列表
接口 | 描述 | 提供方 | 调用方 | 接口方式 | 频率 | 备注
人员数据同步 | 从隧管所统一门户同步人员数据 | 正晨 | 瑞华赢 | 数据库视图 | 手动 | 10.24之前提供视图名称及视图字段含义说明文档
组织数据同步 | 从隧管所统一门户同步基础组织数据 | 正晨 | 瑞华赢 | 数据库视图 | 手动
隧道基础数据同步 | 从隧管所统一门户同步基础组织数据 | 正晨 | 瑞华赢 | 数据库视图 | 手动
机电设备数据同步 | 从隧管所统一门户同步机电设备数据 | 正晨 | 瑞华赢 | 数据库视图 | 手动
气象数据获取 | 根据路段获取路段气象数据 | 正晨 | 瑞华赢 | http | 按需 | 10.24之前提供气象接口文档
用户登录页面 | 用户未登录时跳转到系统统一的登录页面 | 正晨 | 瑞华赢 | 页面地址
单点跳转 | 在门户首页点击杭山东隧道，单点登录至瑞华赢隧道管控平台 | 正晨、瑞华赢 | 正晨 | 页面地址 |  | 转至RHY隧道管控平台时，瑞华赢提供页面URL，正晨提供当前登录用户的ID作为参数传递到URL中
备品备件库获取 | 根据隧道获取备品备件库数据 | 正晨 | 瑞华赢 | http | 按需 | 10.24之前提提供接口文档
事件数据推送 | 推送交通事件数据（视频事件检测、雷视平台） | 瑞华赢 | 正晨 | kafka消息队列 | 实时 | 事件类型参考“事件类型”
机电设备状态数据推送 | 推送杭山东隧道所有机电设备状态 | 瑞华赢 | 正晨 | kafka消息队列 | 实时
实时车道统计数据推送 | 实时推送隧道交通指数包括：流量、拥堵指数、车头间距、车头时距等 | 图盟 | 瑞华赢、正晨 | kafka消息队列 | 1分钟
路段统计数据 | 实时推送路段指标数据包括：交通指数、平均速度、路段饱和度等 | 图盟 | 瑞华赢、正晨 | kafka消息队列 | 1分钟
路段车辆进入离开数据推送 | 实时路段车辆进入及离开记录（隧道出入卡口），包括车辆基本信息、车辆速度，累计行驶的距离时间 | 图盟 | 瑞华赢、正晨 | kafka消息队列 | 实时
车辆轨迹数据推送 | 实时车辆快照估计数据，每 5 秒发送一次，每帧 数据中包含所有方向道路上的监测车辆的位置及速度等信息 | 图盟 | 瑞华赢、正晨 | kafka消息队列 | 5秒一次

## 事件类型
事件编号 | 主动防控类型 | 主动安全 | 事件来源
1 | 交通事件 | 异常停车 | 雷视融合、视频事件监测
2 | 交通事件 | 逆行 | 雷视融合、视频事件监测
3 | 交通事件 | 行人 | 雷视融合、视频事件监测
4 | 安全预警 | 违规变道 | 雷视融合
5 | 交通事件 | 机动车驶离 | 视频事件监测
6 | 交通事件 | 拥堵 | 雷视融合、视频事件监测
7 | 安全预警 | 超速 | 雷视融合
8 | 安全预警 | 急加速 | 雷视融合
9 | 安全预警 | 急减速 | 雷视融合
10 | 安全预警 | 超低速 | 雷视融合
11 | 交通事件 | 抛洒物 | 视频事件监测
12 | 交通事件 | 火灾报警 | 紧急电话
13 | 交通事件 | 电话报警 | 火灾报警

## 事件类型(修正版)
事件编号 | 主动防控类型 | 主动安全 | 简称 | 事件来源
0 | 主动安全 | 不确定 | 不确定
1 | 交通事件 | 交通逆行 | 逆行 | 雷视融合
2 | 交通事件 | 交通拥堵 | 拥堵 | 雷视融合
3 | 交通事件 | 道路遗撒 | 遗撒 | 雷视融合
4 | 交通事件 | 异常停车 | 停车 | 雷视融合
5 | 主动安全 | 道路积水 | 积水
10 | 主动安全 | 道路施工 | 施工 | 人工上报、云控下发
11 | 主动安全 | 车辆慢行 | 慢行 | 雷视融合
12 | 交通事件 | 交通事故 | 事故 | 雷视融合
13 | 交通事件 | 异常变道 | 变道 | 雷视融合
14 | 主动安全 | 超速 | 超速 | 雷视融合
18 | 交通事件 | 行人 | 行人 | 雷视融合
20 | 交通事件 | 火灾报警 | 火灾 | 火灾报警
21 | 交通事件 | 电话报警 | 电话 | 紧急电话
22 | 交通事件 | 机动车驶离 | 机动车驶离 | 视频事件监测
23 | 主动安全 | 急加速 | 急加速 | 雷视融合
24 | 主动安全 | 急减速 | 急减速 | 雷视融合
99 | 主动安全 | 其他 | 其他