* + 1. **断电告警事件接口**

**【数据情况】**

|  |  |
| --- | --- |
| 生产者 | 能源平台 |
| 消费者 | 智慧隧道监管平台 |
| 请求方式 | GET |
| 接口地址 | /event/addOutageEvent |

**【数据格式】(json字符串)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数名 | 类型 | 说明 |
| tunnelId | String | 隧道id |
| eventTypeId | String | 事件类型id 默认 104 |
| eventTitle | String | 事件标题 |
| eventTime | date | 事件时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| eventDescription | String | 事件描述 |
| stakeNum | String | 事件桩号 |

* + 1. **隧道信息**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 隧道名称 | 隧道id | IP地址 |
| 胡山隧道 | JQ-JiNan-WenZuBei-MJY | <http://10.7.179.15:7080/prod-api> |
| 青峰岭隧道 | JQ-ZiBo-TaiHe-QFL | http://10.7.183.14:7080/prod-api |
| 盘顶山隧道 | JQ-ZiBo-TaiHe-PDS | http://10.7.183.14:7080/prod-api |
| 泰和山隧道 | JQ-WeiFang-MiaoZi-BJY | http://10.7.195.14:7080/prod-api |
| 天赐山隧道 | JQ-WeiFang-MiaoZi-WCL | http://10.7.195.14:7080/prod-api |
| 双子山隧道 | JQ-WeiFang-YangTianShan-SZS | http://10.7.200.14:7080/prod-api |
| 仰天山隧道 | JQ-WeiFang-YangTianShan-YTS | http://10.7.200.14:7080/prod-api |
| 马鞍山隧道 | JQ-WeiFang-JiuLongYu-MAS | http://10.7.187.35:7080/prod-api |
| 金佳楼隧道 | JQ-WeiFang-JiuLongYu-JJL | http://10.7.187.35:7080/prod-api |
| 杭山东隧道 | JQ-WeiFang-JiuLongYu-HSD | http://10.7.187.35:7080/prod-api |